Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование Товара по КТРУ. ОКПД2 КОЗ* НКМИ | Характеристики Товара |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во Товара (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | КТРУ: 30.92.20.000-00000042 Кресло-коляска механическая НКМИ: 207820 | Максимальная ширина сиденья |  | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | Шт. |
|  |  | Максимальный вес пациента |  | ≥ 30 и ≤ 77 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Сопровождающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |